Тендерлік   құжатамаға

2-қосымша

Техникалық сипаттама

| Атауы | Қысқаша сипаттама |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сell Scan 100 сұйықтық цитология жабдықтарына арналған жатыр мойны обырын нақтылау ПАП-сынақтама | Жиынтығы: - 17 мл бекітпелі сұйығы бар контейнер – 1 дана, - мембраналы сүзгі - 1 дана, - цито қылшақ – 1 дана, - Harris Hemotaxylin бояуышы – 1 мл, - ЕА 50 бояуышы – 1 мл, - OG-6 бояуышы – 1 мл, - Жабынды шыны – 1 дана, - Бальзам - синтетикалық желімді жабынды орта – 1 тамшы - Био-клир – 2,4 мл - этил спирті - 11мл Жиынтықтың сипаттамасы: Сэлл Скан 100 Бекітуші сұйық (гинекологиялық). Жасушаның морфологиялық жағынан өзгеруін болдырмайды. Құрамы: этанол, су, изопропильді спирт. Салыстырып оқу үшін орташа уақыт 120 тест/сағат. Пайдаланылатын үлгі: гинекологиялық үлгілер. Өлшеу диапозоны 130-400мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Сезімталдығы Ең төменгі өлшеу көлемі: 2 мл. Дәлдігі CHOD-PAP референтті әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі қолданылмайды. Өсіп өрбуі Қайталануы: Сэлл Скан 100 15 мл бекітуші сұйығын 6 ай бойы кемінде 8 рет пайдалануға болады. Сынақтама өткізі температура диапазоны +2 – ден 30°С. Бірінші ашылған сәттен жарамдылық мерзімі 6 ай. Жарамдылық мерзімі 2 жыл Мембраналы сүзгіш Жасушаның өлшеміне қарай мамандандырылған сүзгі Ажарланған медициналық шыны Шынының желімделген бетіндегіжасушалардың санын көп көрсететін қабілеті бар көлемі – 75х25х1(В) мм. Жарамдылық мерзімі – 2 жыл. Жеке қаптама Цито қылшақ: Қылшақтың басы жеңіл алынады. Стерильді жеке қаптама. Өлшемі: 200х21х7 (В) мм. Жарамдылық мерзімі – 2 жыл. Harris Hemotaxylin бояуышы Бір зерттеуге (500 зерттеуге 500 мл) 1 мл ЕА 50 бояуышы Бір зерттеуге (500 зерттеуге 500 мл) 1 мл OG-6 бояуышы Бір зерттеуге (500 зерттеуге 500 мл) 1 мл Бояу уақыты: бояу хаттамасына байланысты. Бояйтын әрбір реагентке 5 минут ұсынылады. Сақтау мерзімі Бірінші рет ашқаннан кейін 500 зерттеу Жабынды шыны Жарамдылық мерзімі – 2 жыл, жеке қаптама Бальзам - синтетикалық желімді жабынды орта – 500 мл Алғаш ашылғаннан кейін сақтау мерзімі 8000 зерттеу Био-клир тін мен жасушаны бояу кезінде майсыздандыру үшін ксилолды алмастырғыш 96,6° этил спирті Жарамдылық мерзімі: жеткізілген сәттен бастап кемінде 12 ай |

Бас дәрігердің м.а.

_______________________С.К. Шуменбаев

«25» ақпан 2021 ж.

М.Ө.