Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № лота | Наименование | # Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Разбавитель цельной крови | Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах серии XN для систем XN-1000, XN 1500, XN-2000, XN-3000, XN 3100, XN 9000, XN 9100 и Автоматических гематологических анализаторах XN-330, XN-350, XN-450 и XN-550 |
|  | Окрашивающий реагент | Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматическихгематологических анализаторов XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2х22 мл. |

Директор

_________________________Бекбосынова Г.Л.

«___»  ноября  2024 года

М.П.