Тендерлік құжаттамаға 2 қосымша

**Техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Медициналық бұйымдардың атауы** | **Сипаттамасы** |
|  | Толық қанды сұйылтқыш | Гидродинамикалық фокустау әдісін қолдана отырып, эритроциттер мен тромбоциттердің саны мен мөлшерін талдауға арналған толық қан сұйылтқышы (тұрақты токты анықтау) xn-1000, XN 1500, XN-2000, XN-3000, xn 3100, xn 9000, xn жүйелеріне арналған xn сериялы автоматты гематологиялық анализаторлардағы жалпы қан анализін зерттеуге арналған 20 литр көлемі 9100 және автоматты гематологиялық анализаторлар XN-330, XN-350, XN-450 және XN-550 |
|  | Бояғыш реагент | XN-1000, XN-2000, XN-3000 жүйелері үшін xn 10, xn 20 Автоматты гематологиялық анализаторлардың көмегімен 5 популяция бойынша лейкоциттерді дифференциалды санау кезінде сұйылтылған қан үлгілеріндегі лейкоциттерді бояуға арналған Реагент. 2х22 мл қаптама. |

**Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бекбосынова Г.Л.**

«\_\_\_» қараша 2024 жылы

М.О.